江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生服务中心装修改造

询

价

文

件

江苏食品药品职业技术学院

2025年4月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生服务中心装修改造项目，预算3.3万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照含有建筑工程施工、室内装饰装修等与本项目相关范围资质。

- 项目需求

1、项目内容:

| 名称 | 内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 效果图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主背景墙 | 生态木长城面板 | 规格：490cm*293cm*30cm 材质：壁厚0.5cm生态木 工艺：组装 | 平方 | 16.5 |  |  | 见附件四 |
|  | 基层底板 | 规格：120cm*240cm 材质：实木颗粒板 | 平方 | 16.5 |  |  |  |
|  | 迷你发光字 | 中文：规格：30cm*30cm*13 英文：规格：8cm*20 材质：亚克力+S型柔性灯带 工艺：雕刻/组装 | 平方 | 5.5 |  |  |  |
|  | 其他费用 | 打孔、布线、接电 | 平方 | 16.5 |  |  |  |
| 二、顶部软膜更换 | 烫边单色软膜（含安装） | 规格：33cm*135cm 材质：22丝阴燃软膜 工艺：人工烫边 | 米 | 135 |  |  |  |
|  | 灯源更换 | 规格：直径1 cm 220v直流电灯条 产地：广东佛山 | 米 | 30 |  |  |  |
| 三、顶部乳胶漆维修 | 腻粉打底、乳胶漆涂刷 | 品牌：苏州立邦室内净味漆 工艺：二层基底、二层乳胶漆面 | 平方 | 20 |  |  |  |
| 四、东侧办公室区域 | 乳胶漆 | 品牌：苏州立邦室内净味漆 工艺：二层基底、二层乳胶漆面 | 平方 | 40 |  |  |  |
|  | 石膏线条 | 品牌：山东泰山 规格：双层8cn*2cm 工艺：下挂式 | 米 | 30 |  |  |  |
|  | 吸顶方灯 | 品牌：广东佛山孙冠 规格：120cm*30cm*6cm*60W 材质：铝合金型材围边+亚克力 | 组 | 3 |  |  |  |
|  | 文件橱 | 规格：100cm*220cm*35cm 材质：25mmE1级环保免漆板 工艺：定制组装 | 米 | 3 |  |  | 见附件四 |
| 五、室外门牌 | 学生服务中心 | 文字：规格80cm*80cm*6 材质：亚克力+蓝景光源 工艺：雕刻/组装 | 平方 | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 2cm*4cm*2mm热镀锌方管钢结构框架 品牌：上海吉祥4mm厚铝塑板 规格：122cm*244cm | 平方 | 36 |  |  |  |
|  |  | 其他费：文字安装、面板安装钢架焊接 | 平方 | 36 |  |  |  |
|  |  | 五金辅材：安装过程种所需的一切辅材（焊条、切割片、膨胀丝、结构胶、防锈漆等） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 江南双芯铜质2.5平方电源线 | 米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 正泰定时器 | 个 | 1 |  |  |  |

2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（3）施工完成时间：2025年4月25日前。

（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%。

5、响应文件组成：（须胶装打印，正本一份，副本两份）

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

（5）本项目需进行现场勘探，并填写现场勘探单（附件六），双方签字后有效。

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2025年4月11日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院

收件人：周老师（收）

联系方式：13915112363

7、询价开启时间及地点：

时间：2025年4月12日上午10:00；

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 洪泽湖产业学院

- 2025年4月9日

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生服务中心装修改造项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2025年4月12日前不准启封

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生服务中心装修改造项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：        （签字）

委托代理人：        （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

学生服务中心装修改造项目报价单

| 名称 | 内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主背景墙 | 生态木长城面板 | 规格：490cm*293cm*30cm 材质：壁厚0.5cm生态木 工艺：组装 | 平方米 | 16.5 |  |  |
|  | 基层底板 | 规格：120cm*240cm 材质：实木颗粒板 | 平方米 | 16.5 |  |  |
|  | 迷你发光字 | 中文：规格：30cm*30cm*13 英文：规格：8cm*20 材质：亚克力+S型柔性灯带 工艺：雕刻/组装 | 平方米 | 5.5 |  |  |
|  | 其他费用 | 打孔、布线、接电 | 平方 | 16.5 |  |  |
| 二、顶部软膜更换 | 烫边单色软膜（含安装） | 规格：33cm*135cm 材质：22丝阴燃软膜 工艺：人工烫边 | 米 | 135 |  |  |
|  | 灯源更换 | 规格：直径1 cm 220v直流电灯条 产地：广东佛山 | 米 | 30 |  |  |
| 三、顶部乳胶漆维修 | 腻粉打底、乳胶漆涂刷 | 品牌：苏州立邦室内净味漆 工艺：二层基底、二层乳胶漆面 | 平方米 | 20 |  |  |
| 四、东侧办公室区域 | 乳胶漆 | 品牌：苏州立邦室内净味漆 工艺：二层基底、二层乳胶漆面 | 平方米 | 40 |  |  |
|  | 石膏线条 | 品牌：山东泰山 规格：双层8cn*2cm 工艺：下挂式 | 米 | 30 |  |  |
|  | 吸顶方灯 | 品牌：广东佛山孙冠 规格：120cm*30cm*6cm*60W 材质：铝合金型材围边+亚克力 | 组 | 3 |  |  |
|  | 文件橱 | 规格：100cm*220cm*35cm 材质：25mmE1级环保免漆板 工艺：定制组装 | 米 | 3 |  |  |
| 五、室外门牌 | 学生服务中心 | 文字：规格80cm*80cm*6 材质：亚克力+蓝景光源 工艺：雕刻/组装 | 平方米 | 4.8 |  |  |
|  |  | 2cm*4cm*2mm热镀锌方管钢结构框架 品牌：上海吉祥4mm厚铝塑板 规格：122cm*244cm | 平方米 | 36 |  |  |
|  |  | 其他费：文字安装、面板安装钢架焊接 | 平方米 | 36 |  |  |
|  |  | 五金辅材：安装过程种所需的一切辅材（焊条、切割片、膨胀丝、结构胶、防锈漆等） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 江南双芯铜质2.5平方电源线 | 米 | 35 |  |  |
|  |  | 正泰定时器 | 个 | 1 |  |  |
| 总价：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

附件四：效果图

1.主背景效果图

2.东侧办公室文件柜效果图

附件五：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日

附件六：

现场勘探记录表

勘探日期：

| 洪泽湖产业学院学生服务中心装修改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘探单位名称 |  |  |  |
| 勘探内容 |  |  |  |
| 勘探单位负责人签字 |  | 产业学院负责人签字 |  |